Załącznik Nr 5 do SIWZ

Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej

Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

OŚWIETLENIE ULICZNE – strefa dzienna i nocna, grupa taryfowa 012

Zmiana grupy taryfowej z O11 na grupę taryfową O 12

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | zabezp. Przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa dzienna 24 m-ce | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa nocna 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Góra Włodowska Myszkowska I | 3021029772 | 2 | 16 | 3 | O12 | 10.069 | 15.102 | 13303896 |
| 2 | Góra Włodowska Myszkowska II | 3021029773 | 1,1 | 20 | 1 | O12 | 5.635 | 8.454 | 28401131 |
| 3 | Góra Włodowska Żarecka III | 3021029774 | 3,9 | 25 | 3 | O12 | 13.362 | 20.042 | 70567354 |
| 4 | Góra Włodowska Myszkowska V | 3021029806 | 2,2 | 25 | 1 | O12 | 9.488 | 14.232 | 60120556 |
| 5 | Hucisko I k/Zdowa | 3021029811 | 1,5 | 10 | 3 | O12 | 8.549 | 12.823 | 10445732 |
| 6 | Hucisko III k/Zdowa | 3021029812 | 1,9 | 10 | 3 | O12 | 8.412 | 12.619 | 13358051 |
| 7 | Hucisko IV k/Zdowa | 3021029813 | 1,7 | 10 | 3 | O12 | 7.845 | 11.767 | 13803453 |
| 8 | Zdów I | 3021029814 | 4,6 | 20 | 3 | O12 | 9.016 | 13.525 | , 10237444 |
| 9 | Zdów II | 3021029815 | 1,2 | 20 | 1 | O12 | 7.541 | 11.311 | 80149969 |
| 10 | Zdów Borowa | 3021029816 | 1 | 16 | 1 | O12 | 3.085 | 4.630 | 00004489 |
| 11 | Rzędkowice I | 3021029851 | 3,5 | 20 | 3 | O12 | 7.767 | 11.650 | 10167262 |
| 12 | Rzędkowice II | 3021029763 | 0,7 | 16 | 1 | O12 | 2.476 | 3.713 | 00004414 |
| 13 | Rzędkowice II | 3021029771 | 1,1 | 10 | 3 | O12 | 3.080 | 6.426 | 70567660 |
| 14 | Rzędkowice Boczna | 3021029817 | 1 | 6 | 1 | O12 | 5.609 | 8.413 | 23600427 |
| 15 | Rzędkowice, ul. Wiejska | 3021029818 | 0,7 | 20 | 1 | O12 | 2.389 | 3.583 | 235645888 |
| 16 | Morsko | 3021029819 | 1 | 10 | 3 | O12 | 1.600 | 2.400 | 70567605 |
| 17 | Morsko I | 3021029820 | 6,2 | 25 | 3 | O12 | 6.888 | 10.331 | 70567383 |
| 18 | Morsko II Zaborze | 3021029821 | 2,3 | 25 | 1 | O12 | 3.480 | 5.220 | 7138029 |
| 19 | Morsko IV | 3021029831 | 1,3 | 10 | 3 | O12 | 4.231 | 6.346 | 70567362 |
| 20 | Parkoszowice Krakowska | 3021029832 | 2,9 | 16 | 3 | O12 | 11.378 | 17.066 | 13303750 |
| 21 | Włodowice Krakowska I | 3021029833 | 3,2 | 16 | 3 | O12 | 14.952 | 22.428 | 6558085 |
| 22 | Włodowice Krakowska VII | 3021029834 | 5,3 | 20 | 3 | O12 | 14.464 | 21.696 | 742494 |
| 23 | Włodowice II Młyny | 3021029835 | 2,7 | 16 | 3 | O12 | 7.810 | 11.714 | 11719816 |
| 24 | Włodowice Żarecka III | 3021029836 | 7,4 | 25 | 3 | O12 | 15.791 | 23.686 | 70567609 |
| 25 | Włodowice IV | 3021029837 | 2,7 | 25 | 1 | O12 | 6.810 | 11.722 | 25754219 |
| 26 | Włodowice V | 3021029838 | 7,2 | 25 | 3 | O12 | 18.579 | 27.869 | 12639488 |
| 27 | Włodowice Poleskiego | 3021029839 | 1 | 16 | 1 | O12 | 1.596 | 2.395 | 22007937 |
| 28 | Włodowice 9 Boczna- Żarecka | 3021042123 | 2 | 20 | 3 | O12 | 4.845 | 7.267 | 51861040 |
|  | Razem: |  | 73,3 |  |  |  | 216.747 | 328.430 |  |

OŚWIETLENIE ULICZNE – strefa dzienna i nocna, grupa taryfowa O12
Zmiana grupy taryfowej z C12B na grupę taryfową O 12

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | zabezp. Przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa dzienna 24 m-c | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa nocna 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rudniki Osada Młyńska | 2071030943 | 3,5 | 16 | 1 | O12 | 4.338 | 8.820 | 12952903 |
| 2 | Rudniki I | 2071030941 | 16,5 | 16 | 3 | O12 | 16.175 | 29.510 | 8973224 |
| 3 | Rudniki II | 2071030939 | 6,6 | 10 | 3 | O12 | 5.553 | 7.550 | 7454368 |
| 4 | Rudniki III | 2071030936 | 13,2 | 20 | 3 | O12 | 13.202 | 13.027 | 7677172 |
| 5 | Rudniki VI | 2071030934 | 6,6 | 10 | 3 | O12 | 5.844 | 14.526 | 100119224 |
| 6 | Rudniki VII | 2071030932 | 6,6 | 10 | 3 | O12 | 3.026 | 7.180 | 9284561 |
| 7 | Skałka I | 2071030931 | 6,6 | 10 | 3 | O12 | 9.049 | 20.957 | 30332663 |
| 8 | Skałka II | 2071030928 | 6,6 | 10 | 3 | O12 | 5.347 | 6.531 | 12999041 |
|  | Razem : |  | 66,2 |  |  |  | 62.534 | 108.101 |  |

BUDYNKI MIENIA KOMUNALNEGO I INNE OBIEKTY– grupa taryfowa całodobowa C11

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | zabezp. Przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rzędkowice ul. Wiejska 2 | 3021029184 | 20 | 32 | 3 | C11 | 1.479 | 11537680 |
| 2 | Zdów ul. Topolowa 24 | 3021029185 | 3 | 16 | 1 | C11 | 296 | 60007491 |
| 3 | Zdów ul. Topolowa 24 -sala | 302002839 | 16 | 20 | 3 | C11 | 32.225 | 11434347 |
| 4 | Hucisko ul. Skalny Widok 71 | 3021029191 | 4 | 20 | 1 | C11 | 2.085 | 2311601 |
| 5 | Hucisko ul. Modrzewiowa 34 | nowy obiekt | 9 | 16 | 3 | C11 | 449 | - |
| 6 | Morsko ul. Jurajska 39 | 3021029192 | 16 | 25 | 3 | C11 | 1.921 | 11778032 |
| 7 | OSP Parkoszowice ul. Wiejska 42 | 3021029194 | 13 | 20 | 3 | C11 | 163 | 11410037 |
| 8 | Parkoszowice ul. Wiejska 60 | 3021029195 | 13 | 20 | 3 | C11 | 1.835 | 11160780 |
| 9 | GOK Włodowice ul. Żarecka 59 | 3021029196 | 27 | 50 | 3 | C11 | 14.646 | 70313786 |
| 10 | Skrzynka do prac słup strefa kulturalno sportowa | Nowy punkt | 16 | 25 | 3 | C11 | 30 |  |
| 11 | Skrzynka do prac słup Rynek Włodowice | 3021029657 | 16 | 25 | 3 | C11 | 30 | 11406918 |
| 12 | Góra Włodowska ul. Myszkowska garaż | 3021029656 | 4 | 16 | 1 | C11 | 300 | 80400473 |
| 13 | Góra Włodowska ul. Strażacka 5 | 3021038624 | 17 | 32 | 3 | C11 | 5.094 | 2154096 |
|  | Razem : |  | 198 |  |  |  | 60.553 |  |

BUDYNEK MIENIA KOMUNALNEGO– grupa taryfowa całodobowa C12a
Zmiana grupy taryfowej z C11 na grupę taryfową  C12a

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | zabezp. Przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa szczytowa 24 m-c | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa poza szczytowa 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 | 3021029197 | 40 | 63 | 3 | C12a | 26.604 | 39.908 | l. e. czynnej 1404574/ l. e. biernej 11459458 |
|  | Razem : |  | 198 |  |  |  | 26.604 | 39.908 |  |

INNE OBIEKTY– grupa taryfowa całodobowa R – obecnie   umowa kompleksowa

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | zabezp. Przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Syrena alarmowa Góra Włodowska ul. Strażacka 5 | 3021038624 | 16 | 25 |  | R | 30 | PLTAUD282000737874 |

Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice

Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej

PRZEPOMPOWNIE - strefa dzienna i nocna, grupa taryfowa C12a

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr układu pomiarowego (nr punktu poboru) | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezp. Przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa dzienna 24 m-ce | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa nocna 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepompownia P-17A Rudniki ul. Młyńska | 77/0802013 | 6 | 10 | 3 | C12a | 368 | 1 042 | 71936601 |
| 2 | Przepompownia P-22 Rudniki ul. Kościuszki | 77/0802012 | 6 | 10 | 3 | C12a | 650 | 1 888 | 71936522 |
|  | Razem : | 12 |  | 1 018 | 2 930 |  |

UJĘCIE WODY – strefa dzienna i nocna, grupa taryfowa B22

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr układu pomiarowego (nr punktu poboru) | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezp. Przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa dzienna 24 m-ce | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa nocna 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ujęcie wody Parkoszowice | PLTAUD282000002789 | 60 | 125 | 3 | B22 | 54 888 | 110 666 | 95277953 |
|  | Razem : | 60 |  | 54 888 | 110 666 |  |

UJĘCIA WODY/BUDYNKI MIENIA KOMUNALNEGO I INNE OBIEKTY – grupa taryfowa całodobowa C11

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr ewidencyjny (nr punktu poboru) | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezp. Przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ujęcie wody Rudniki ul. Krótka | 77/5552029 | 33 | 50 | 3 | C11 | 1 507 | 30157111 |
| 2 | Ujęcie wody Hucisko ul. Wrzosowa | 82/7005005 | 17 | 32 | 3 | C11 | 41 842 | 8479525 |
| 3 | Ujęcie wody Zdów ul. Wesoła | 82/7005016 | 17 | 32 | 3 | C11 | 27 575 | 10264785 |
| 4 | Ujęcie wody Rzędkowice ul. Jurajska | 82/7005011 | 17 | 32 | 3 | C11 | 36 701 | 63478378 |
| 5 | Budynek KZB Włodowice ul. Krakowska 28 | 82/8814010 | 16 | 25 | 3 | C11 | 11 509 | 10097291 |
| 6 | Budynek komunalny Rudniki ul. Młyńska 1a - mieszkanie | 77/5552012 | 4 | 20 | 1 | C11 | 0 | 60647447 |
|  | Razem : | 104 |  | 119 134 |  |

BUDYNKI MIENIA KOMUNALNEGO I INNE OBIEKTY – grupa taryfowa całodobowa G11

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr ewidencyjny (nr punktu poboru) | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezp. Przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m -ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek komunalny Rudniki ul. Młyńska 3/6 | 77/5632015 | 4 | 20 | 1 | G11 | 0 | 80525720 |
| 2 | Budynek komunalny Rudniki ul. Młyńska 1 korytarz | 77/5552019 | 4,4 | 20 | 1 | G11 | 1 324 | 29609847 |
| 3 | Budynek komunalny Rudniki ul. Młyńska 1a korytarz | 77/5552020 | 4,4 | 20 | 1 | G11 | 0 | 8699697 |
| 4 | Budynek komunalny Rudniki ul. Młyńska 3 korytarz | 77/5552022 | 4,4 | 20 | 1 | G11 | 961 | 29610216 |
|  | Razem: | 17,2 |  | 2 285 |  |

Obecnie umowy kompleksowe.

Szkoła Podstawowa w Rudnikach, ul. Szkolna 9, 42-421 Włodowice

Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej

BUDYNKI MIENIA KOMUNALNEGO I INNE OBIEKTY – grupa taryfowa całodobowa C11

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | zabezp. Przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24m-cy | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkoła Podstawowa Rudniki | 77/5552036 | 22 | 40 |  | C11 | 17250 | 171618777 |

Obecnie umowa kompleksowa