Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej

- Gmina Włodowice, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26 (51 punktów)

OŚWIETLENIE ULICZNE – strefa dzienna i nocna, grupa taryfowa 012

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenie przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa dzienna 24 m-ce | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa nocna 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Góra Włodowska Myszkowska I | 3021029772 | 2 | 16 | 3 | O12 | 10 300 | 16 106 | 51861110 |
| 2 | Góra Włodowska Myszkowska II | 3021029773 | 1,1 | 20 | 1 | O12 | 5 300 | 8 600 | 51862418 |
| 3 | Góra Włodowska Żarecka III | 3021029774 | 3,9 | 25 | 3 | O12 | 12 520 | 19 900 | 51861047 |
| 4 | Góra Włodowska Myszkowska V | 3021029806 | 2,2 | 25 | 1 | O12 | 8 300 | 17 050 | 51862461 |
| 5 | Hucisko I k/Zdowa | 3021029811 | 1,5 | 10 | 3 | O12 | 7 120 | 15 200 | 51861038 |
| 6 | Hucisko III k/Zdowa | 3021029812 | 1,9 | 10 | 3 | O12 | 7 210 | 14 500 | 51861066 |
| 7 | Hucisko IV k/Zdowa | 3021029813 | 1,7 | 10 | 3 | O12 | 6 110 | 14 300 | 51861318 |
| 8 | Zdów I | 3021029814 | 4,6 | 20 | 3 | O12 | 9 649 | 13 725 | 51861087 |
| 9 | Zdów II | 3021029815 | 1,2 | 20 | 1 | O12 | 6 933 | 14 371 | 51862381 |
| 10 | Zdów Borowa | 3021029816 | 1 | 16 | 1 | O12 | 2 924 | 6 010 | 51862406 |
| 11 | Rzędkowice I | 3021029851 | 3,5 | 20 | 3 | O12 | 5 951 | 10 918 | 51861081 |
| 12 | Rzędkowice II | 3021029763 | 0,7 | 16 | 1 | O12 | 2 700 | 7 990 | 51862384 |
| 13 | Rzędkowice II | 3021029771 | 1,1 | 10 | 3 | O12 | 2 058 | 4 650 | 51861094 |
| 14 | Rzędkowice Boczna | 3021029817 | 1 | 6 | 1 | O12 | 4 482 | 11 522 | 51862438 |
| 15 | Rzędkowice, ul. Wiejska | 3021029818 | 0,7 | 20 | 1 | O12 | 1 630 | 4 699 | 51862346 |
| 16 | Morsko | 3021029819 | 1 | 10 | 3 | O12 | 1 155 | 2 900 | 51861107 |
| 17 | Morsko I | 3021029820 | 6,2 | 25 | 3 | O12 | 5 510 | 12 350 | 51861095 |
| 18 | Morsko II Zaborze | 3021029821 | 2,3 | 25 | 1 | O12 | 3 020 | 6 060 | 51862415 |
| 19 | Morsko IV | 3021029831 | 1,3 | 10 | 3 | O12 | 3 080 | 7 300 | 51365991 |
| 20 | Parkoszowice Krakowska | 3021029832 | 2,9 | 16 | 3 | O12 | 18 100 | 19 050 | 51861122 |
| 21 | Włodowice Krakowska I | 3021029833 | 3,2 | 16 | 3 | O12 | 7 850 | 16 000 | 51861117 |
| 22 | Włodowice Krakowska VII | 3021029834 | 5,3 | 20 | 3 | O12 | 18 907 | 32 370 | 51861120 |
| 23 | Włodowice II Młyny | 3021029835 | 2,7 | 16 | 3 | O12 | 8 059 | 11 812 | 51861337 |
| 24 | Włodowice Żarecka III | 3021029836 | 7,4 | 25 | 3 | O12 | 19 405 | 24 971 | 51877811 |
| 25 | Włodowice IV | 3021029837 | 2,7 | 25 | 1 | O12 | 8 068 | 12 722 | 51862452 |
| 26 | Włodowice V | 3021029838 | 7,2 | 25 | 3 | O12 | 24 111 | 31 532 | 51861089 |
| 27 | Włodowice Poleskiego | 3021029839 | 1 | 16 | 1 | O12 | 1 214 | 2 016 | 51862436 |
| 28 | Włodowice 9 Boczna- Żarecka | 3021042123 | 2 | 20 | 3 | O12 | 6 760 | 10 059 | 51861040 |
| 29 | Włodowice Żarecka dz. 614/6 | PLTAUD282006070297 | 10 | 16 |  | O12 | 3 100 | 7 350 | 96264456 |  |  |  | 73,3 |  |  |  | 212.257 | 366.212 |  |
|  | Razem: |  | 83,3 |  |  |  | 221.526 | 376.033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OŚWIETLENIE ULICZNE – strefa dzienna i nocna, grupa taryfowa 012

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenie przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa dzienna 24 m-c | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa nocna 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rudniki Osada Młyńska | 2071030943 | 3,5 | 16 | 1 | O12 | 2 071 | 2 994 | 51363849 |
| 2 | Rudniki I | 2071030941 | 16,5 | 16 | 3 | O12 | 19 924 | 32 983 | 50107437 |
| 3 | Rudniki II | 2071030939 | 6,6 | 10 | 3 | O12 | 5 723 | 7 505 | 50107478 |
| 4 | Rudniki III | 2071030936 | 13,2 | 20 | 3 | O12 | 11 900 | 13 218 | 50107439 |
| 5 | Rudniki VI | 2071030934 | 6,6 | 10 | 3 | O12 | 6 312 | 15 457 | 50107438 |
| 6 | Rudniki VII | 2071030932 | 6,6 | 10 | 3 | O12 | 3 021 | 7 049 | 50107479 |
| 7 | Skałka I | 2071030931 | 6,6 | 10 | 3 | O12 | 9 457 | 20 520 | 50107480 |
| 8 | Skałka II | 2071030928 | 6,6 | 10 | 3 | O12 | 6 200 | 6 648 | 50107477 |
|  | Razem : |  | 66,2 |  |  |  | 64.608 | 106.374 |  |

BUDYNKI MIENIA KOMUNALNEGO I INNE OBIEKTY– grupa taryfowa całodobowa C11

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenie Przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rzędkowice ul. Wiejska 2 | 2071030943 | 20 | 32 | 3 | C11 | 2 979 | 71818975 |
| 2 | Zdów ul. Topolowa 24 | 2071030941 | 3 | 16 | 1 | C11 | 235 | 80926686 |
| 3 | Zdów ul. Topolowa 24 -sala | 2071030939 | 16 | 20 | 3 | C11 | 21 993 | 718190001 |
| 4 | Hucisko ul. Skalny Widok 71 | 2071030936 | 4 | 20 | 1 | C11 | 1 823 | 80998052 |
| 5 | Hucisko ul. Modrzewiowa 34 | 2071030934 | 9 | 16 | 3 | C11 | 718 | 63478428 |
| 6 | Morsko ul. Jurajska 39 | 2071030932 | 16 | 25 | 3 | C11 | 9 510 | 71750134 |
| 7 | OSP Parkoszowice ul. Wiejska 42 | 2071030931 | 13 | 20 | 3 | C11 | 153 | 11410037 |
| 8 | Parkoszowice ul. Wiejska 60 | 2071030928 | 13 | 20 | 3 | C11 | 1 935 | 10478219 |
| 9 | GOK Włodowice ul. Żarecka 59 | 2071030943 | 27 | 50 | 3 | C11 | 15 880 | 91536553 |
| 10 | Skrzynka do prac słup strefa kulturalno sportowa | 2071030941 | 5 | 25 | 3 | C11 | 60 | 92456500 |
| 11 | Pszok Robotnicza Włodowice | Nowy punkt |  |  |  | C11 | 750 |  |
| 12 | Góra Włodowska ul. Myszkowska garaż | 2071030936 | 4 | 16 | 1 | C11 | 3 200 | 80400473 |
| 13 | Góra Włodowska ul. Strażacka 5 | 2071030934 | 17 | 32 | 3 | C11 | 3 094 | 71458526 |
|  | Razem : |  | 187 |  |  |  | 62.330 |  |

BUDYNEK MIENIA KOMUNALNEGO– grupa taryfowa całodobowa C12a

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenia przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa szczytowa 24 m-c | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa poza szczytowa 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 | 3021029197 | 40 | 63 | 3 | C12a | 23 650 | 45 900 | 97610201 |
|  | Razem : |  | 198 |  |  |  | 23.650 | 45.900 |  |

INNE OBIEKTY– grupa taryfowa całodobowa R – obecnie   umowa kompleksowa

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenie przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Syrena alarmowa Góra Włodowska ul. Strażacka 5 | 3021038624 | 16 | 25 |  | R | 35 | PLTAUD282000737874 |
|  | Razem : |  |  |  |  |  | 35 |  |

- Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenie Przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa dzienna 24 m-ce | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy – strefa nocna 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek ZUK we Włodowicach ul. Krakowska 28 | FPP_0000397623 | 16 | 1A | 3 | C11 | 11 822 | 0 | 10097291 |
| 2 | Ujęcie wody: Zdów ul. Wesoła | FPP_0000397624 | 17 | 1A | 3 | C11 | 26 348 | 0 | 6746987 |
| 3 | Ujęcie wody: Rzędkowice ul. Jurajska | FPP_0000397625 | 17 | 1A | 3 | C11 | 40 787 | 0 | 67473367 |
| 4 | Ujęcie wody: Hucisko ul. Wrzosowa | FPP_0000397622 | 17 | 1A | 3 | C11 | 32 766 | 0 | 67473376 |
| 5 | Ujęcie wody: Parkoszowice ul. Rudnicka | FPP_0000397633 | 60 | 1A | 3 | B22 | 5 552 | 14 616 | 5579786 |
| 6 | Przepompownia P-22A Rudniki ul. Kościuszki | FPP_0000397632 | 6 | 1A | 3 | C12A | 1 124 | 2 925 | 71936522 |
| 7 | Przepompownia P-17 Rudniki ul. Młyńska | FPP_0000397627 | 6 | 1A | 3 | C12A | 455 | 1 206 | 71936601 |
| 8 | Budynek Komunalny: Klatka schodowa Rudniki ul. Młyńska 1 | FPP_0000397630 | 4,4 | 1A | 1 | G11 | 1 256 | 0 | 29609847 |
| 9 | Budynek Komunalny: Klatka schodowa Rudniki ul. Młyńska 3 | FPP_0000397628 | 4,4 | 1A | 1 | G11 | 1 137 | 0 | 29610216 |
| 10 | Budynek Komunalny: Mieszkanie Rudniki ul. Młyńska 3/6 | FPP_0000397629 | 4 | 1A | 1 | G11 | 0 | 0 | 80525720 |
| 11 | Ujęcie wody: Rudniki ul. Krótka | FPP_0000397621 | 33 | 1A | 3 | C11 | 1 873 | 0 | 72035496 |
| 12 | Budynek Komunalny: Mieszkanie Rudniki ul. Młyńska 1 | FPP_0000397626 | 4,4 | 1A | 1 | C11 | 0 | 0 | 60647447 |
| 13 | Budynek Komunalny: Mieszkanie Rudniki ul. Młyńska 1 – klatka schodowa | FPP_0000397631 | 4,4 | 1A | 1 | C11 | 0 | 0 | 92359019 |
|  | Razem : |  |  |  |  |  | 123 120 | 18 747 |  |

- Szkoła Podstawowa w Rudnikach, Rudniki, ul. Szkolna 11, 42- 421 Włodowice

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenie przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Rudnikach ul. Szkolna 11 | 77/5552036 | 22 | 40 |  | C11 | 19 884 | 171618777 |
|  | Razem : |  |  |  |  |  | 19 884 |  |

- Szkoła Podstawowa we Włodowicach, ul. Krakowska 13, 42- 421 Włodowice

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenie przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkoła Podstawowa we Włodowicach, ul. Krakowska 13 | 3021010380 | 41 | 63 |  | C22B | 63 900 | 50314026 |
|  | Razem : |  |  |  |  |  | 63 900 |  |

- Szkoła Podstawowa we Włodowicach z Filią w Zdowie, Zdów, ul. Topolowa 1, 42- 421 Włodowice

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenie przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkoła Podstawowa we Włodowicach z Filią w Zdowie, ul. Topolowa 1 | 3021058550 | 20 | 63 |  | C12A | 12 460 | 72017525 |
|  | Razem : |  |  |  |  |  | 12 460 |  |

- Orlik Włodowice, Włodowice, ul. Krakowska 13, 42- 421 Włodowice

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenie przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orlik Włodowice, ul. Krakowska 13 | 3021058549 | 40 | 63 |  | C11 | 16 936 | 71173684 |
|  | Razem : |  |  |  |  |  | 16 936 |  |

- Przedszkole we Włodowicach, ul. Krakowska 15, 42- 421 Włodowice

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenie przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedszkole we Włodowicach, ul. Krakowska 15 | 82/8814004 | 40 | 63 |  | C11 | 52 008 | 50314040 |
|  | Razem : |  |  |  |  |  | 52 008 |  |

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42- 421 Włodowice

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenie przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach, ul. Krakowska 28 | 32-61040061 | 5 | 25 | 1 | C11 | 234 | 80577987 |
|  | Razem : |  |  |  |  |  | 234 |  |

- Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach, ul. Żarecka 59, 42- 421 Włodowice

| L.p. | Obiekty – punkty odbioru energii | Nr punktu poboru ENID | Moc przyłączeniowa/ umowna [kW] | Zabezpieczenie przedlicznikowe | Fazowość | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie trwania umowy 24 m-ce | Nr licznika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach, ul. Żarecka 59 | 2071030943 | 27 | 50 | 3 | C11 | 16 880 | 91536553 |
|  | Razem : |  |  |  |  |  | 16 880 |  |